药物研发中心建设项目电梯安装工程

招

标

文

件

招标单位：重庆天圣生物工程研究院有限公司

2024年 12月

一、项目综合说明

重庆天圣生物工程研究院有限公司因药物研发中心 建设需要，拟购买 3台货用升降梯   等设备，按照集团项目管理要求，进行国内公开招标。欢迎具有该类设备生产能力的设备制造企业前来投标。

1、项目设备名称：货用升降梯

2、项目地点：龙兴工业园区

3、招标项目名称、数量、基本要求：

轿厢材质要求：地板用304花纹防滑不锈钢、墙壁用304拉丝不锈钢、空调、五方通话系统、电梯钢架、围护墙板（与现有外墙漆相近的颜色）。

电梯1

| 序号 | 项目 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台尺寸 | 6 *3米（6米方向对进对出） |  |
| 2 | 载重量 | 3000kg |  |
| 3 | 升降速度 | 4-6m/min |  |
| 4 | 提升高度 | 15米 |  |
| 5 | 提升楼层 | 三层楼 | 三停三站 |
| 6 | 楼层高度 | 地面到二楼7.5米到三楼15米 |  |
| 7 | 外置门 | 电动卷帘门 |  |
| 8 | 外包围 | 彩钢瓦封闭 | 颜色与外墙一致 |

电梯2

| 序号 | 项目 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台尺寸 | 6 * 3米（6米方向对进对出） |  |
| 2 | 载重量 | 3000kg |  |
| 3 | 升降速度 | 4-6m/min |  |
| 4 | 提升高度 | 15米 |  |
| 5 | 提升楼层 | 三层楼 | 三停三站 |
| 6 | 楼层高度 | 地面到二楼7.5米到三楼15米 |  |
| 7 | 外置门 | 电动卷帘门 |  |
| 8 | 外包围 | 彩钢瓦封闭 | 颜色与外墙一致 |

电梯3

| 序号 | 项目 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台尺寸 | 5 * 3米（5米方向对进对出） |  |
| 2 | 载重量 | 3000kg |  |
| 3 | 升降速度 | 4-6m/min |  |
| 4 | 提升高度 | 34.8米 |  |
| 5 | 提升楼层 | 九层楼 | 九停九站 |
| 6 | 楼层高度 | 地面到二楼7.8米到三楼12.3米到四楼16.8米到五楼20.4米到六楼24.0米到七楼27.6米到八楼31.2米到九楼34.8米 |  |
| 7 | 外置门 | 电动卷帘门 |  |
| 8 | 外包围 | 彩钢瓦封闭 | 颜色与外墙一致 |

注：电梯厂家、型号以最终订货为准，井道尺寸、底坑深度、顶层高度、机房留洞及各种埋件要求按厂家提供的技术资料确定；无障碍客梯，其应满足《无障碍设计规范》（GB50763-2012）中3.7.1及3.7.2条的要求，

招标人提供之招标图纸旨在表示其设计之概念及要求。虽然上述图纸显示部位的构造及尺寸，投标人必须鉴定该尺寸之精确性及可行性。投标人应运用其有关专业知识来理解及扩展所需之设计要求，并于投标时提出与图纸及规范要求任何相关之建议或改变细部构件、尺寸或物料。中标后因任何此等改动而需要的额外费用，均由投标人承担。

投标人在任何有关工程开始前，须根据招标图纸及工程规范编制设计及施工详图、与结构接口之大样图、深化详图及机械详图，并提交设计单位/甲方审批，所有之施工图纸都应得到设计单位盖章以供政府部门审批之用，一切设计单位所收取之盖章费用都由投标人承担。

- 招标范围：

（1）、本次招标按照现有方案及说明，以及国家现行的规范、规程、标准进行采购，符合特种设备相关要求及提供相关验证资料。

（2）、招标范围：同第一项第3条：设备名称、数量及备注。

二、招标方式

公开招标

三、投标报价范围、报价依据及原则

1、投标报价范围：土建基础、货运电梯、电梯钢架、围护墙板。

2、报价依据原则：

设备价格采用包干报价方式，报价应包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验、包装、利税、保险、管理、运输、安装调试及人员培训等全部费用。不随市场价格涨跌作调整；但所有材料、配件要注明生产厂家和规格型号。

- 采用的合同及其格式

供需双方另行约定

- 结算方式与付款

1、合同签订后，需方付给供方合同总价格的30%，作为预付款，到帐后合同生效。

2、设备制作完毕，在收到供方发货通知单后，需方再付总价格的30%。在需方支付第二笔货款后5个工作日内由供方开具全额增值税专用发票（税率13%）。

3、设备安装调试验收合格且正常运行一个月后支付30%,同时无息返还履约保证金；

4、合同总价格的10%作为质保金，设备质保期为验收合格之日起24个月，从设备调试、运行正常、电梯维保且验收合格之日起满24个月后，无质量问题且乙方不存在其他违约情形的情况下，甲方在10个工作日内一次性无息支付。

5、报价形式：设备报价与安装报价分开报，形成两份报价文件。

六、产品质量要求

中标人必须保证产品质量一次验收达到国家相关验收规范要求的合格标准。

七、设备交货期

合同签订后根据工程实际进度运至需方施工现场或以甲方下发的通知为准。

八、评标原则和评标办法

（1）招标人结合本设备的具体情况，原则上采用“评标合理最低价”中标。各投标人应根据自己的经营情况、供货渠道、经济实力结合市场行情以及企业自身发展的策略，以招标范围约定的内容为报价基本依据，自主确定报价。

（2）当出现两个或两个以上“评标合理最低价” 时，由项目法人单位依据企业资质、企业信誉、产品质量、售后服务等相关信息从中择优确定中标人。其它投标人按报价顺序依次为中标替补候选人。

九、投标人须知

1、前言

（1）招标人就招标文件所述的项目进行邀请招标，允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，以及中国境内具备制药机械设备生产能力的单位参加投标。本招标项目名称及数量见本招标文件“招标项目综合说明”。

（2）招标文件所提供的图纸为方案设计图（如有，在此范围内投标人可根据自身的技术优势进行二次设计）。

（3）招标人严禁投标人串通投标、哄抬标价。在招标投标过程中，投标人被发现或被举报串通投标。哄抬标价并经查实后，招标人将立即取消其投标资格。

（4）投标人应承认本招标文件规定的全部内容，认真履行招标人的要约以及要求条款，并出具《承诺书》，承诺书不得有其它任何附加条件，且必须盖有投标人法定代表人印章和企业公章，按规定的时间报送招标人。

（5）投标方在购标书时自愿缴纳500元的招标资料购买费，设备投标缴纳20000.00元的投标履约保证；履约保证金划入招标单位指定的帐户内（收款单位：户名：重庆天圣生物工程研究院有限公司，开户行：兴业银行万州支行，帐号：3460 1010 0100 2605 37，备注栏注明：投标履约保证金和资料费，请资料购买费和履约保证金分开缴纳）；并且于中标后在规定的时间内签订中标合同，否则违约。

未中标的单位投标履约保证金在开标后一周内无息退还。中标单位的投标履约保证金在与我方签订设备供货合同至设备安装调试合格后即无息退还。

（6）投标方务必保证产品质量，并承诺设备保修期不低于2年。

（7）投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、合格的投标人

参加投标的单位必须办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人，具有标的产品生产制造的资质和能力。

3、一标一投

每个投标人对本次设备招标只能提交一套投标文件，凡以自己名义或用他人名义参与两个以上（包括两个）投标文件递交的投标人，连同被参与的其他投标人递交的投标文件，招标人均不接受。

4、投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标人对上述费用均不负担任何责任。

- 现场考察

（1）投标人可根据自身的需要进行现场考察，投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前已对本合同项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

（2）投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

（3）招标人提供的现场资料和数据，只是为了投标人能够利用业主现有资料，招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

6、招标文件的组成

（1）本工程招标文件包括下列文件，以及根据本投标人须知发出的补充通知（如果有）：

项目综合说明

招标方式

投标报价范围、报价依据及原则

采用合同及其格式

结算方式与付款

产品质量要求

设备交货期

评标原则和评标办法

投标人须知

招标日程安排

招标文件附件：     平面布置图（仅供参考）。

（2）投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件要求编制投标文件。

- 招标文件的澄清：

投标人如果对招标文件以及其他事项有疑问，应在本招标文件规定时间之前，向招标人书面询问。招标人将以书面答疑或书面补充通知的形式答复投标人。

7、投标文件的编制和提交

（1）投标文件应包括但不限于下述内容：

- 商务标部分：企业基本情况、企业证照资质文件、质量保证体系、售后服务承诺、近3年客户清单等

- 经济标部分：法定代表人授权委托书、法定代表人和委托代理人身份证复印件、投标报价书及报价说明（含设备配置清单并注明品牌）、投标保证金复印件等

- 技术标部分：设备介绍、主要技术参数、主要机构及设备工作原理、主要性能特点、产品质量与GMP认证的适应性、材料选择与主要配置（注明规格、型号、品牌、数量）等

（2）投标文件的语言及格式

a)投标文件使用中文，应符合以下标准格式：

纸张：A4；字体：仿宋体四号字体，技术标采用小四号字体；

标题加粗；图表字号不作限制；采用黑白打印。

b)投标文件的装订及份数

投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份，经济标单独封装，商务标和技术标部分提供电子版一份。

c)投标文件一经报出，则应认为投标人对其投标文件的充分性十分满意，并认为投标人已把实施本合同过程中所有意外和偶然事件可能产生的一切费用均包括在投标报价中。

(3）投标文件的密封和递交

- 投标文件夹的密封与标志：

- 投标人应将投标文件的正本和副本进行密封，可以将全部密封在一起。

- 投标文件递交时所有的密封最外层至少应标明招标项目名称、文件名称、投标人全称，并在密封处加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印鉴。

(4）无效标书的确认

有下列情况之一者，该部分投标书无效：

      - 投标文件大袋未按本招标文件密封要求密封的，招标人有权拒绝接收该投标文件，该投标人的投标资格自动丧失。

      - 如投标人的经济标袋有不符合本招标文件密封要求的，该标袋的内容不得参与评审。

      - 投标文件未按本招标文件规定的递交地点、递交截止时间以前报送。

8、合同授予和中标通知

（1）招标人不保证最低投标价格的投标文件中标。

（2）本项目投标有效期为30 天，自投标截止之日起计算，在规定的投标有效期或有效延长期内，招标人将以书面形式，向中标人发出中标通知书。

（3）中标单位在接到中标通知书的次日起，五日内，按招标人指定时间、地点与业主协商签订设备供货合同。中标单位超过规定时限不与业主签订合同，将作为自动放弃中标处理，由招标单位根据评标结果依次确定替补中标单位。

9、腐败和欺诈行为．

（1）在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与招标、评标事务有关人员的行为均属“腐败行为”。

（2）通过提供伪证，影响招标工作或合同执行，或投标人之间串通影响公平竞标，均属“欺诈行为”。

（3）腐败或欺诈行为均会导致其投标文件被拒绝，并取消有腐败或欺诈行为的投标人参与项目投标竞争的资格。

十、招标日程安排

l、2024年 12月3日- 12月 10日在重庆天圣生物工程研究院有限公司投资发展部购招标文件或在天圣官网（www.tszy.com.cn 新闻动态栏目---招投标公告）下载，招标文件资料费每份500元在递交投标文件时缴纳或转账至指定账户，售后不退。参标单位需在招标联系人处登记备案，审查资质合格单位方为合格参标单位，参标单位需及时关注招标文件挂网站天圣官网（www.tszy.com.cn ），相关招标答疑将及时发布在该网站上。

2、2024年12月10 日为现场踏勘时间，业主方联系人 程地财 ，联系电话：15320778626 ，参标单位需在指定时间踏勘现场，未在指定时间踏勘现场单位视为已踏勘，投标报价视为已考虑施工难度及风险。

3、   2024年 12月 11 日17：00分为递交 “招标文件质疑”的截止时间。

4、开标时间为   2024 年12 月 12 日 9 ：30 （北京时间）。

5、递交地点：重庆市渝北区石盘河商务区食品城西路16号天圣制药集团办公室七楼会议室。

十一、招标通告附件

- 附件一：授权委托书格式

- 附件二：商务条款偏离表

- 附件三：技术条款偏离表

招标单位：重庆天圣生物工程研究院有限公司

招标地址：重庆市渝北区石盘河商务区食品城西路16号

投标联系: 张  聪13594001189

谭祥兵18983520689

现场联系: 程地财15320778626

技术咨询：方君臣18580503275

附件一

授 权 委 托 书

（致招标人）                      ：

我        （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人，现任职务          ，我申明委托          （代理人单位名称）           （职务）                   （姓名）为我公司代理人，以我公司的名义参加                        投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中为我所代理的行为均由我公司承担其法律责任。

代理人无转委托。

特此委托。

代理人：	性别：	年龄：

单 位：	部门：	职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

年   月   日

附件二：商务条款偏离表（投标文件与招标文件的偏离）

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 商务条款 | 原因 | 偏离建议 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款

授权代表（签字）：                           年     月    日

附件三：技术条款偏离表（投标文件与招标文件的偏离）

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 技术条款 | 原因 | 偏离建议 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款

授权代表（签字）：                           年     月    日